新昌县中医院院内公开招标文件

招标编号：2016-SB-01

招标项目：牙科综合治疗机及无油空气压缩机

新昌县中医院

2016-05

第一章  采购需求

- 项目概况

新昌县中医院牙科综合治疗机及无油空气压缩机项目，预算金额6.0万元（其中牙科综合治疗机5.0万元，无油空气压缩机1万元）

- 主要用途

用于口腔疾病的检查和治疗。

- 技术参数

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 牙科综合治疗机 |
| （一） | 患者座椅 |
| 1 | 新型大流线无缝一次吸附成型皮垫,有利于清除细菌和排除污物的存留，并可承受清洗和消毒； |
| *2 | 采用进口高级交流无碳刷电机动力系统，速度快，动力大,免维护,无火花,寿命长；采用进口载重预力平衡装置； |
| *3 | 欧式全内置地箱，无管线外漏，整洁、美观； |
| 4 | 可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准； |
| 5 | 双关节头枕，可适应各类患者（包括儿童、残障）的便捷治疗位置转换； |
| 6 | 扶手可旋转，方便病人进出； |
| 7 | 自动O位功能，P1，P2，P3和LP三个治疗记忆预置位及一个漱口记忆位，方便治疗提高治疗效率； |
| 8 | 机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态，可避免出现因误操作而引发的医疗事故； |
| 9 | 具有下降急停及触地保护功能，靠背后仰受阻时，会自动停机保护了医患人员的安全，可防止意外事故。 |
| （二） | 医生单元 |
| 1 | 下挂式器械盘，含5组手机位； |
| 2 | 具有防回吸功能，避免交叉污染； |
| 3 | 多功能操作面板，可控制牙椅升降、俯仰、观片灯、冲盂、漱口水、电马达正反转等功能； |
| 4 | 多功能脚踏控制器，可控制手术灯开关、牙椅升降、俯仰、复位、手机冲洗吹屑等功能，有效实现不接触。 |
| （三） | 治疗机主箱体 |
| 1 | 高级陶瓷痰盂，独立旋转内外向175度，可消毒无卫生死角； |
| 2 | 具有漱口水供给装置； |
| 3 | 具有水加热系统，为诊疗提供温暖用水； |
| 4 | 配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，可延长手机的使用寿命, 也满足停水需要。 |
| （四） | 助手单元 |
| 1 | 具有弱吸、强吸管，三用枪及预留位 |
| 2 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |
| （五） | 手术灯 |
| 1 | 灯柱和治疗椅主体相连； |
| 2 | 灯柱可装配显示器支架转臂，整洁美观，无管线外漏； |
| 3 | 灯把手可拆卸、可高温消毒； |
| *4 | 进口冷光灯，可进行X Y Z 三轴旋转，无极调光，8000LUX/22000LUX，可调节灯光渐强、减弱；灯光为白色光，色温不小于4500K； |
| 5 | 可手控及脚控灯开关。 |
| （六） | 医生座椅 |
| 1 | 座部、背部符合人体工学，具有脚轮阻尼防滑的自锁安全功能； |
| 2 | 可调整椅背角度、座部倾斜度； |
| 3 | 椅背高度调整范围为50~60CM； |
| 4 | 不锈钢压缩汽缸高级静音升降。 |
| （七） | 牙科综合治疗机主要配置（单套） |
| 1 | 治疗机主机1台； |
| 2 | 高速手机2支，按压式，进口品牌，陶瓷轴承、四孔接口、防回吸装置，转速≥350000r/min,可135度高温灭菌； |
| 3 | 低速手机1套，配直、弯机头，进口品牌，转速≥20000 r/min ，可135度高温灭菌； |
| 4 | 三用枪2支，枪头360度可旋转，可高温消毒灭菌，枪头可单独拆卸消毒； |
| 5 | 弱吸管1组； |
| 6 | 进口强吸管1组； |
| 7 | 进口手术灯1套； |
| 8 | 低压X观片灯1套 |
| 9 | 恒温可定时漱口水装置1套 |
| 10 | 气刹平衡升降臂1套 |
| 11 | 高级稳定型低电压控制、交流电动牙科椅1套 |
| 12 | 集成式多功能脚控制器1套 |
| 13 | 手机净水装置1套 |
| 14 | 高档医生座椅1把； |
| 15 | 欧式全内置地箱，无管线外漏系统1套 |
| 二、 | 无油空气压缩机 |
| 1 | 排气量≥60L/min（0.4MP） |
| 2 | 转速≥1400r/min |
| 3 | 储气筒容积≥28L |
| 4 | 压力控制0.45mp-0.75mp |

四、其他条件

1、提供用户操作手册、维修手册和技术参数资料。

2、提供符合上述参数的详细配置清单。

3、提供零配件清单及承诺长期供应的优惠价格

五、售后服务

1、具有完善的售后服务体系，在浙江地区设有办事机构或售后服务部，并有常驻工程师，能对用户随机提供技术咨询和维修服务。

2、设备验收合格后免费质保≥2年（保修需提供厂方承诺书原件），在设备整个使用期内，所需配件由投标人提供，不收取任何维修、差旅费等，先维修后付款，保证零配件供应10年以上并免费提供设备升级服务。

3、维修响应时间12小时内,48小时内到达维修现场。

六、安装及验收培训

1、安装地点：医院指定地点。

2、供货时间：签订合同20天内送货至医院指定地点。

3、安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部安装调试完成。

4、安装标准：符合国家有关安全技术标准。

5、验收标准：设备主要技术参数与标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和标准。仪器安装使用后，医院若发现主要参数与标书不符，无条件退货。

6、免费提供操作和维修培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

七、付款方式

1、安装验收合格后三个月内付清货款。

2、中标供应商签约时提供履约保证金伍仟元，质保期满一年后退还（不计息）。

第二章 投标须知

（一）  投标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省2016年度政府采购目录及标准的通知》以及《新昌县人民政府办公室关于公布新昌县2016年度政府采购目录及标准的通知》有关规定, 对我院的牙科综合治疗及无油压缩空气机进行院内公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: 2016-SB-01

- 采购方式：院内公开招标

- 采购内容：牙科综合治疗机及无油空气压缩机

- 投标单位的资格要求：见第二章

- 招标文件发放：新昌县中医院网站下载（www.xcxzyy.com）

- 投标时间和地点：

投标单位应于2016年5月24日前17：00将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：新昌县七星街道十九峰路188号门诊五楼设备科

- 开标时间和地点：2016年5月25日13：30门诊四楼会议室（投标人无需参加）。

- 联系地址和电话：

地址：新昌县七星街道十九峰路18号门诊五楼设备科

联系人：杨东英

联系电话：0575-86265288 86265008

（二） 评标办法及标准

1、评标小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，综合分析各投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣确定中标候选人。

2、评标小组首先对各投标人的招标文件进行资质证明材料和招标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，符合资质要求且做出实质响应的供应商进入下一轮评标。

3、对进入该轮的投标人采用综合评分法进行评价，得分最高者即为中标候选人。具体评分标准如下：

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 40分 | 完全符合招标人提出的技术指标的得30分。 每项有实质性意义的正偏离加1-2分，无实质性意义的正偏离不加分，加分最多不超过10分；不满足招标指标（无重大偏离）负偏离每一处扣1-2分，扣分最多不超过30分。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。（技术参数中打*必须满足，若有负偏离作无效标处理） |
| 资信及商务分（30分） | 企业业绩（8分） | 提供2014年1月1日以来牙科综合治疗机合同案列业绩（须附相应的购销合同为证），每1个相应销售成功案例项目得1分，最多不超过8分。 |
|  | 售后服务优惠承诺及售后服务保障（8分） | 1、售后服务方案全面周到且优惠幅度大、维修响应时间短，得4-5分，售后服务不全面或优惠不明显的，得3-4分，仅仅满足招标文件要求的，得2分。 2、主要设备/材料的原厂商提供售后服务承诺且浙江省内设有售后维修点，得3分；代理商提供售后服务承诺但浙江省区内没有售后维修点的，得1分。无售后服务承诺且浙江省均无售后维修点的，该项不得分。 |
|  | 综合评价（7分） | 投标人及其投标产品（方案）的资质信誉、品牌知名度、产品适用性、市场形象、用户反馈、违法违规记录等情况的综合评价（7分），其中资质信誉好、知名度高、市场形象佳、用户反馈好、无违法违规记录的，得7分。 |
|  | 质保期（5分） | 质保期满足招标文件要求的，得1分；质保期超过招标文件规定的，每增加一年增加2分，加分最多得4分（质保期必须提供原厂商承诺书）；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。 |
|  | 投标文件制作（2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏或缺憾的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |
| 价格分（30分） | 价格（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30 |

（三） 投标人资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求。

2、投标人具有医疗器械经营或生产企业许可证。

3、本项目不接受联合体投标。

（四） 投标文件的编制

一、投标文件的文字和计量单位

1、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用简体中文。

2、投标文件中所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位或国际通用计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资信技术商务部分和报价部分组成。

1、资信技术商务部分包括：

*1.1 投标函

*1.2相关资质证明文件：

*1.2.1营业执照复印件加盖公章

*1.2.2税务登记证复印件加盖公章

*1.2.3法定代表人身份证明书

*1.2.4法定代表人授权委托书（如委托）

*1.2.5投标人医疗器械生产或经营许可证

*1.2.6投标产品的医疗器械注册证书

*1.3技术参数与性能指标偏离表

1.4根据评分标准需要提供的资料

1.5投标人认为需要提供的其他资料

1.6 产品彩页资料

2. 报价部分包括下列内容：

*2.1投标总报价

2.2设备主要部件配置清单及可选配件的分项报价表

以上打有*的文件材料必须提供，否则作无效标处理。以上相关证明资料应随带原件备查。若评委需审查原件时，未能提供，将可能作无证明资料处理。

三、投标文件格式

1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式逐项填写内容，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。

2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

四、投标报价

1投标人报价，报价包括所有附加费用（含保险、税金、包装运输、装卸、使用前质检、包修保养、培训等）等一切费用。

2 报价币种为人民币。招标人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由全权代表签字或盖章，投标函中的投标总报价与报价明细表中的计价必须相符。

3本次招标项目总预算价6万元（其中牙科综合治疗机5万元，无油空气压缩机1万元）。投标报价高于预算价的，则作无效标处理。

4最低报价不能作为成交的保证。

五、作为经营企业的投标人针对此次招标有多个产品参与，必须按每样产品制作招标文件进行投标（一物一标书）。

六、标书请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标项目编号等信息。

七、标书一式三份，正本1份，副本2份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。资信技术部分和报价部分分开编制。

八、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

（五）   开标及评标

一、开标

1、招标人按第二章投标须知中规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标会议由招标人组织和主持。

2、 开标程序：开标由招标人主持。先简要介绍本次招标项目的有关情况，再由投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，投标人回避，由招标人员当众拆封标书，由评委进行评审。招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

- 二、评标

1、在开标前，设备物资科负责从本院临床使用科室、职能科室抽取5人组建好评标委员会。

2、评标委员会设1名负责人（由评标委员会推举产生），负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

3、评标在严格保密的情况下进行。

三、确定中标人

1 评标委员会依据第二章投标须知的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向招标人提出书面评标报告。报告中应按得分高低确定中标人。

2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 定标及授予合同

- 中标结果经招标人确认后，在本院网站上进行公示，公示期为3天。

- 公示结束后，招标人向其发出中标通知书。中标人在中标结果公示结束后5个工作日内与招标人签订合同。

第三章 合同主要条款

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国合同法》、新昌县公共资源交易中心编号为         的招标文件和乙方的投标文件，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

1、采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

| 采购项目名称 | 设备名称、配置、要求规格 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |

2、采购项目的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）按企业标准执行；

（4）按甲乙双方商定的      要求执行。（对有特殊要求的技术条件、样品或补充的技术）

3、采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单）。

第二条 采购项目货物的包装标准

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第三条 采购项目资金的结算按下列第（2 ）项执行：

1.一次性支付，项目完成验收合格后付款；

2.分期支付，具体为： 　　　　　　　                      　 。

采购项目的资金通过新昌县财政局集中支付。甲方对采购项目验收合格后，将本合同、《新昌县政府采购验收结算书》送到新昌县公共资源交易中心备案，备案后，凭采购发票、《新昌县政府采购验收结算书》到新昌县财政局办理采购项目资金结算手续。

第四条  供应

乙方应在本合同签订后	   日内按本合同第一条约定将采购项目安装、调试完毕。不再另外收取相关费用。

第五条　采购项目的验收

乙方按本合同第四条约定将采购项目完成后，甲方应在   	日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等，对项目进行检查验收。甲方根据验收情况，在《新昌县政府采购验收结算书》上签署验收意见并加盖单位公章。

甲方在使用过程中发现产品存在技术质量问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条　售后服务按下列第（  ）项执行

1.由乙方按国家规定标准进行售后服务;

2.由厂家指定的特约维修商进行售后服务;

3.按甲乙双方商定的要求执行：                                    。

第七条  履约保证金约定按下列第（ 2 ）项执行：

1.乙方不需缴纳履约保证金；

2.乙方在签订本协议时应向甲方缴纳履约保证金     元。项目完成，经甲方检查验收合格后5日内无息退还。

第八条　乙方的违约责任

1.乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的　　％的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的　　％的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

3.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的   ％的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的    ％的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同，乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

5.未按本合同第五条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的     ％的违约金。

第九条　甲方的违约责任

1.甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款      ％的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十条　不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经新昌县公共资源交易中心确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

第十一条　其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任并经新昌县公管办确认后10日内付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.乙方违反本合同约定和《新昌县公共资源交易中心政府采购供应商管理办法》相关规定的，新昌县公共资源交易中心可按《新昌县公共资源交易中心政府采购供应商管理办法》予以处理。

3.招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十二条  本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请县公管办调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：

（1）申请绍兴仲裁委员会仲裁。

（2）向人民法院起诉。

第十三条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲方二份、乙方一份，新昌县公共资源交易中心执一份备案。

第十四条 本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）				　　  乙方（盖章）

代表：					　　　　　代表：

电话：					　　　　　电话：

地址：					　　　　　地址:

年    月   日                     年    月    日

第四章　投标文件格式

格式一

投标函

新昌县中医院：

我方参加贵院组织的              项目（项目编号为 2016-SB-01 ）招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标报价表见商务报价。

4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本 1 份。

5、我方愿意在中标后提供履约保证金　 伍仟   元。如有以下情况之一的，贵方有权对履约保证金不予退还：（1）发现有串标、弄虚作假等违法行为的；（2）中标后，未按规定与使用单位签订政府采购合同的。

6、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

7、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

8、我方若中标，将严格履行投标承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

格式二

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

格式三

法定代表人授权书

新昌县中医院：

本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为2016-SB-01　  ｛项目名称｝  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

格式四

牙科综合治疗机及无油压缩空气机技术参数与投标响应对照表

| 序号 | 技术参数及要求 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：用于口腔疾病的检查与治疗 |  |  |
| 二、 | 技术参数 |  |  |
| 牙科综合治疗机（1台） |  |  |  |
| （一） | 患者座椅 |  |  |
| 1 | 新型大流线无缝一次吸附成型皮垫,有利于清除细菌和排除污物的存留，并可承受清洗和消毒； |  |  |
| *2 | 采用进口高级交流无碳刷电机动力系统，速度快，动力大,免维护,无火花,寿命长；采用进口载重预力平衡装置； |  |  |
| *3 | 欧式全内置地箱，无管线外漏，整洁、美观； |  |  |
| 4 | 可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准； |  |  |
| 5 | 双关节头枕，可适应各类患者（包括儿童、残障）的便捷治疗位置转换； |  |  |
| 6 | 扶手可旋转，方便病人进出； |  |  |
| 7 | 自动O位功能，P1，P2，P3和LP三个治疗记忆预置位及一个漱口记忆位，方便治疗提高治疗效率； |  |  |
| 8 | 机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态，可避免出现因误操作而引发的医疗事故； |  |  |
| 9 | 具有下降急停及触地保护功能，靠背后仰受阻时，会自动停机保护了医患人员的安全，可防止意外事故。 |  |  |
| （二） | 医生单元 |  |  |
| 1 | 下挂式器械盘，含5组手机位； |  |  |
| 2 | 具有防回吸功能，避免交叉污染； |  |  |
| 3 | 多功能操作面板，可控制牙椅升降、俯仰、观片灯、冲盂、漱口水、电马达正反转等功能； |  |  |
| 4 | 多功能脚踏控制器，可控制手术灯开关、牙椅升降、俯仰、复位、手机冲洗吹屑等功能，有效实现不接触。 |  |  |
| （三） | 治疗机主箱体 |  |  |
| *1 | 高级陶瓷痰盂，独立旋转内外向175度，可消毒无卫生死角； |  |  |
| 2 | 具有漱口水供给装置； |  |  |
| 3 | 具有水加热系统，为诊疗提供温暖用水； |  |  |
| 4 | 配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，可延长手机的使用寿命, 也满足停水需要。 |  |  |
| （四） | 助手单元 |  |  |
| 1 | 具有弱吸、强吸管，三用枪及预留位 |  |  |
| 2 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |  |  |
| （五） | 手术灯 |  |  |
| 1 | 灯柱和治疗椅主体相连； |  |  |
| 2 | 灯柱可装配显示器支架转臂，整洁美观，无管线外漏； |  |  |
| 3 | 灯把手可拆卸、可高温消毒； |  |  |
| *4 | 进口冷光灯，可进行X Y Z 三轴旋转，无极调光，8000LUX/22000LUX，可调节灯光渐强、减弱；灯光为白色光，色温不小于4500K； |  |  |
| 5 | 可手控及脚控灯开关。 |  |  |
| （六） | 医生座椅 |  |  |
| 1 | 座部、背部符合人体工学，具有脚轮阻尼防滑的自锁安全功能； |  |  |
| 2 | 可调整椅背角度、座部倾斜度； |  |  |
| 3 | 椅背高度调整范围为50~60CM； |  |  |
| 4 | 不锈钢压缩汽缸高级静音升降。 |  |  |
| （七） | 牙科综合治疗机主要配置（单套） |  |  |
| 1 | 治疗机主机1台； |  |  |
| 2 | 高速手机2支，按压式，进口品牌，陶瓷轴承、四孔接口、防回吸装置，转速≥350000r/min,可135度高温灭菌； |  |  |
| 3 | 低速手机1套，配直、弯机头，进口品牌，转速≥20000 r/min ，可135度高温灭菌； |  |  |
| 4 | 三用枪2支，枪头360度可旋转，可高温消毒灭菌，枪头可单独拆卸消毒； |  |  |
| 5 | 弱吸管1组； |  |  |
| 6 | 进口强吸管1组； |  |  |
| 7 | 进口手术灯1套； |  |  |
| 8 | 低压X观片灯1套 |  |  |
| 9 | 恒温可定时漱口水装置1套 |  |  |
| 10 | 气刹平衡升降臂1套 |  |  |
| 11 | 高级稳定型低电压控制、交流电动牙科椅1套 |  |  |
| 12 | 集成式多功能脚控制器1套 |  |  |
| 13 | 手机净水装置1套 |  |  |
| 14 | 高档医生座椅1把； |  |  |
| 15 | 欧式全内置地箱，无管线外漏系统1套 |  |  |
| 无油空气压缩机 |  |  |  |
| 1 | 排气量≥60L/min（0.4MP） |  |  |
| 2 | 转速≥1400r/min |  |  |
| 3 | 储气筒容积≥28L |  |  |
| 4 | 压力控制0.45mp-0.75mp |  |  |
| 三、 | 其他条件 |  |  |
| 1 | 提供用户操作手册、维修手册和技术参数资料。 |  |  |
| 2 | 提供符合上述参数的详细配置清单。 |  |  |
| 3 | 提供零配件清单及承诺长期供应的优惠价格 |  |  |
| 四、 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 具有完善的售后服务体系，在浙江地区设有办事机构或售后服务部，并有常驻工程师，能对用户随机提供技术咨询和维修服务。 |  |  |
| 2 | 设备验收合格后免费质保≥2年（保修需提供厂方承诺书原件），在设备整个使用期内，所需配件由投标人提供，不收取任何维修、差旅费等，先维修后付款，保证零配件供应10年以上并免费提供设备升级服务。 |  |  |
| 3 | 维修响应时间12小时内,48小时内到达维修现场。 |  |  |
| 五 | 安装及验收培训 |  |  |
| 1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |  |
| 2 | 供货时间：签订合同20天内送货至医院指定地点。 |  |  |
| 3 | 安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部安装调试完成。 |  |  |
| 4 | 安装标准：符合国家有关安全技术标准。 |  |  |
| 5 | 验收标准：设备主要技术参数与标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和标准。仪器安装使用后，医院若发现主要参数与标书不符，无条件退货。 |  |  |
| 6 | 免费提供操作和维修培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |  |
| 六 | 付款方式： |  |  |
| 1 | 安装验收合格后三个月内付清货款。 |  |  |
| 2 | 中标供应商签约时提供履约保证金伍仟元，质保期满一年后退还（不计息）。 |  |  |

注：请详细、如实的填写各种数据、情况，简单的填写“响应”、“符合”视为未实质响应。

我方承诺投标响应表中提供的数据、情况和技术资料等都属实。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

格式五

新昌县中医院牙科综合治疗机及无油压缩空气机投标报价

项目编号：2016-SB-01

| 货物名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 牙科综合治疗机 |  |
| 无油空气压缩机 |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

格式六

设备主要部件配置清单及可选配件的分项报价表

项目编号：2016-SB-01

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装、运输、税金等（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总报价（元）（一+二） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展。

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年      月