放射设备明细清单
	序号
	设备名称
	数量（台）
	型号
	主要技术指标
	工作场所
	备注

	1
	DR机
	1
	DigiEye 680E
	150kV/800mA
	放射科
	

	2
	CT机
	1
	aquilion prime TSX-303A
	135kV/600mA
	放射科
	

	3
	CT机
	1
	ANATOM P415
	140kV/660mA
	放射科
	

	4
	乳腺钼靶机
	1
	8100A
	40kV/200mA
	放射科
	

	5
	骨密度仪
	1
	Prodigy Pro
	150kV/20mA
	放射科
	

	6
	C臂机
	1
	Compact L
	110kV/150mA
	手术室
	

	7
	C臂机
	1
	STENOSOOP6000
	60kV/100mA
	手术室
	

	8
	X线机
	1
	APSARAS
	120kV/20mA
	口腔科
	

	9
	X线机
	1
	YOU（M）
	70kV/10mA
	口腔科
	

	10
	CT机
	1
	Neu Viz 64 In
	140kV/420mA
	体检中心
	

	11
	骨密度仪
	1
	Prodigy Pro
	150kV/20mA
	体检中心
	

	12
	移动DR
	1
	Mobi Eye700p
	150kV/630mA
	ICU
	

	13
	DSA
	1
	CGO-2100
	125kV/1000mA
	导管室
	

	14
	DSA
	1
	Artis zee III ceiling
	125kV/1000mA
	导管室
	

	15
	X线机
	1
	FS-500DR
	150kV/400mA
	驾驶室
	

	16
	CT机
	1
	GEoptima 540
	150kV/440mA
	发热门诊
	


[bookmark: _GoBack]备注：以上设备可能会根据实际情况适当调整。
