放射设备明细清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 型号 | 主要技术指标 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR机 | 1 | DigiEye 680E | 150kV/800mA | 放射科 |  |
| 2 | CT机 | 1 | aquilion prime TSX-303A | 135kV/600mA | 放射科 |  |
| 3 | CT机 | 1 | ANATOM P415 | 140kV/660mA | 放射科 |  |
| 4 | 乳腺钼靶机 | 1 | 8100A | 40kV/200mA | 放射科 |  |
| 5 | 骨密度仪 | 1 | Prodigy Pro | 150kV/20mA | 放射科 |  |
| 6 | C臂机 | 1 | Compact L | 110kV/150mA | 手术室 |  |
| 7 | C臂机 | 1 | STENOSOOP6000 | 60kV/100mA | 手术室 |  |
| 8 | X线机 | 1 | APSARAS | 120kV/20mA | 口腔科 |  |
| 9 | X线机 | 1 | YOU（M） | 70kV/10mA | 口腔科 |  |
| 10 | CT机 | 1 | Neu Viz 64 In | 140kV/420mA | 体检中心 |  |
| 11 | 骨密度仪 | 1 | Prodigy Pro | 150kV/20mA | 体检中心 |  |
| 12 | 移动DR | 1 | Mobi Eye700p | 150kV/630mA | ICU |  |
| 13 | DSA | 1 | CGO-2100 | 125kV/1000mA | 导管室 |  |
| 14 | DSA | 1 | Artis zee III ceiling | 125kV/1000mA | 导管室 |  |
| 15 | X线机 | 1 | FS-500DR | 150kV/400mA | 驾驶室 |  |
| 16 | CT机 | 1 | GEoptima 540 | 150kV/440mA | 发热门诊 |  |

备注：以上设备可能会根据实际情况适当调整。